|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej nr 199/1 w miejscowości Dobkowice** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| *L.p.* | *Podstawa* | *Opis robót* | | | *Jedn. miary* | *Ilość* | | *cena jedn. /zł/* | | *wartość netto /zł/ (5x6)* | |
| *1* | *2* | *3* | | | *4* | *5* | | *6* | | *7* | |
| **Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w miejscowości Dobkowice** | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Element** | **Roboty przygotowawcze** | | | | | | | | | |
| 1.1 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane mechanicznie, na głębokości 20 cm – wykonanie koryta pod warstwę bezpieczną z piasku – głębokość 40cm (łącznie z nast. poz.) | | | m2 | 418,00 | |  | |  | |
| 1.2 | KNR 231/101/2 | Dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości – pogłębienie koryta o dalsze 20cm - do gł. 40 cm; Krotność = 4 | | | m2 | 418,00 | |  | |  | |
| 1.3 | KNR 201/233/2 | Mechaniczne rozplantowanie ziemi z koryta | | | m2 | 418,00 | |  | |  | |
| 1.4 | KNR 231/105/3 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | | | m2 | 418,00 | |  | |  | |
| 1.5 | KNR 231/105/4 | Dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy – pogrubienie warstwy piaskowej o 37 cm – do gr. 40 cm; Krotność = 37 | | | m2 | 418,00 | |  | |  | |
| **Razem Roboty przygotowawcze** | | | | | | | | | |  | |
| **2.** | **Element** | **Urządzenia palcu zabaw** | | | | | | | | | |
| 2.1 | KNR 223/308/1 | Fundamenty betonowe z betonu – wraz z wykonaniem robót ziemnych R = 0,500 M = 1,000 S = 1,000 | | | m3 | 6,50 | |  | |  | |
| 2.2 | KNR 202/1218/1 | Analogia – osadzenie tulei mocujących słupy w podłożu | | | szt. | 104,00 | |  | |  | |
| 2.3 | KNR 223/310/6 | Dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej | | | kpl. | 1,00 | |  | |  | |
| 2.4. | KNR 223/310/6 | Dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego | | | kpl. | 1,00 | |  | |  | |
| 2.5 | KNR 223/310/6 | Dostawa i montaż tablicy regulaminowej | | | kpl. | 1,00 | |  | |  | |
| 2.6 | KNR 221/607/2 | Analogia – dostawa i ustawienie ławek drewnianych z oparciem (R x 0,5) | | | szt. | 2,00 | |  | |  | |
| 2.7 | KNR 223/310/6 | Dostawa i montaż kosza na odpady | | | szt. | 2,00 | |  | |  | |
| 2.8. | KNR 223/310/6 | Dostawa i montaż stojaka na rowery | | | szt. | 1,00 | |  | |  | |
| **Razem Urządzenia placu zabaw** | | | | | | | | | |  | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT - netto: | | | | | | | | | |  | |
| Podatek VAT …... %: | | | | | | | | | |  | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót - brutto: | | | | | | | | | |  | |

………………………………………………

*(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania Wykonawcy)*