Załącznik Nr 1 Chłopice, dnia 28.10.2021

Inwenteryzacja zainstalowanych na terenie Gminy Chłopice punktów świetlnych na dzień

10.11.2020r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Nr transfor** |  **Lokalizacja punku opomiarowania, Nr licznika oświetlenia** | **Lampy** **PGE** | **Gmina** |
| Lutków | 1 |  Lutków - 46 Nr 053611772 |  | 34 |
| Zamiechów | 1 |  Zamiechów – 103 Nr 075100363 | 10 | 1 |
| Zamiechów | 2 |  Zamiechów - 22 Nr 075100422 | 5 | 4 |
| Zamiechów | 3 |  Zamiechów – 49 Nr 075019247 | 15 | 3 |
| Zamiechów  | 4 |  Zamiechów – 1H/1 Nr 075019229 | 5 | 8 |
| Dobkowice | 1 |  Dobkowice - 105 typ. 172  | 12 | 17 |
| Dobkowice  | 2 | Koło świetlicy od strony starego kościołaNr 3843694 | 22 |  |
| Dobkowice  | 3 | Koło boiska sportowego na prywatnej posesji | 11 | 1 |
| Dobkowice  | 4 | Na mieniu komunalnym Dobkowice - 192 Nr 10491/95 | 10 | 13 |
| Dobkowice | 5 | Siedliska 10 a Nr 10499/95 | 7 |  |
| Łowce | 18 | Plac przed kościołem Nr 144773490 | 108 | 5 |
| Łowce | 2 |  Łowce 209 075105013 | 11 |  |
| Łowce | 37 | Na wjeździe do cygańskiej doliny Nr  | 119 | **7** |
| Łowce | 4 | Na mieniu komunalnym wjazd z drogi powiatowej na gminną do Lutkowa075019054 | 14 | 2 |
| Łowce | 6 | Koło szkoły Nr 134772913 | 11 | 4 |
| Chłopice | 2 | Na placu młyna Nr 10458695 | 9 | 1 |
| Chłopice | 3 | z boku nowego ośrodka zdrowia Nr 162174702 | 16 | **33** |
| Chłopice | 4 | Chłopice – 62 Nr 10011/95 | 10 | 6 |
| Chłopice | 5 | Sośnina zjazd z drogi gminnej do kościoła Nr 10034/95 | 7 | **9** |
| Chłopice | Murowanka | Wjazd na osiedle Chłopice - Murowanka |  | 7 |
| Chłopice |  | Przed wiaduktem autostradowym |  | 3 |
| Jankowice | 1 | Jankowice – 130 Nr 17702/97 | 5 | 2 |
| Jankowice  | 2 | Jankowice – 72 Nr 17711/97 | 12 | 3 |
| Jankowice | 3 | Przy skrzyżowaniu ze starą świetlicą | 7 | 2 |
| Jankowice | 4 | Jankowice – 16 Nr 987895 | 11 |  |
| Jankowice | IHR | Na środku osiedla mieszkaniowego Nr 1770697 | 10 | 1 |
| Boratyn | 1 | Boratyn Parcelacja - 138 Nr 382994 | 10 | 1 |
| Boratyn | 2 | Boratyn – 112a Nr 505994 | 7 | 14 |
| Boratyn | 4 | Boratyn 237 Nr 386194 | 13 | **8** |
| Boratyn | 5 | Plac starej mleczarni 1347722916 | 6 | 4 |
| Boratyn | 6 | Koło składu Kozaka Nr 17714/97 | 8 |  |
|  Jankowice | 5 |  Jankowice -143 10464 | 8 |  |
| Boratynzagumnie | 2020 |  |  | 17 |
| RAZEM | 310 | 210 |
| Stacje pomiarowe  | 32 |  |
| **RAZEM do obsługi 552 punktów** |  |  |

Inwenteryzację przeprowadził : Przedstawiciel zamawiającego na rzecz Gminy Chłopice – Pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Marek Brudek