Załącznik Nr 1 Chłopice, dnia 28.10.2021

Inwenteryzacja zainstalowanych na terenie Gminy Chłopice punktów świetlnych na dzień

10.11.2020r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Miejscowość** | **Nr transfor** | | **Lokalizacja punku opomiarowania, Nr licznika oświetlenia** | | **Lampy**  **PGE** | **Gmina** |
| Lutków | 1 | | Lutków - 46 Nr 053611772 | |  | 34 |
| Zamiechów | 1 | | Zamiechów – 103 Nr 075100363 | | 10 | 1 |
| Zamiechów | 2 | | Zamiechów - 22 Nr 075100422 | | 5 | 4 |
| Zamiechów | 3 | | Zamiechów – 49 Nr 075019247 | | 15 | 3 |
| Zamiechów | 4 | | Zamiechów – 1H/1 Nr 075019229 | | 5 | 8 |
| Dobkowice | 1 | | Dobkowice - 105 typ. 172 | | 12 | 17 |
| Dobkowice | 2 | | Koło świetlicy od strony starego kościoła  Nr 3843694 | | 22 |  |
| Dobkowice | 3 | | Koło boiska sportowego na prywatnej posesji | | 11 | 1 |
| Dobkowice | 4 | | Na mieniu komunalnym Dobkowice - 192 Nr 10491/95 | | 10 | 13 |
| Dobkowice | 5 | | Siedliska 10 a Nr 10499/95 | | 7 |  |
| Łowce | 1  8 | | Plac przed kościołem Nr 144773490 | | 10  8 | 5 |
| Łowce | 2 | | Łowce 209 075105013 | | 11 |  |
| Łowce | 3  7 | | Na wjeździe do cygańskiej doliny Nr | | 11  9 | **7** |
| Łowce | 4 | | Na mieniu komunalnym wjazd z drogi powiatowej na gminną do Lutkowa  075019054 | | 14 | 2 |
| Łowce | 6 | | Koło szkoły Nr 134772913 | | 11 | 4 |
| Chłopice | 2 | | Na placu młyna Nr 10458695 | | 9 | 1 |
| Chłopice | 3 | | z boku nowego ośrodka zdrowia Nr 162174702 | | 16 | **33** |
| Chłopice | 4 | | Chłopice – 62 Nr 10011/95 | | 10 | 6 |
| Chłopice | 5 | | Sośnina zjazd z drogi gminnej do kościoła Nr 10034/95 | | 7 | **9** |
| Chłopice | Murow  anka | | Wjazd na osiedle Chłopice - Murowanka | |  | 7 |
| Chłopice |  | | Przed wiaduktem autostradowym | |  | 3 |
| Jankowice | 1 | | Jankowice – 130 Nr 17702/97 | | 5 | 2 |
| Jankowice | 2 | | Jankowice – 72 Nr 17711/97 | | 12 | 3 |
| Jankowice | 3 | | Przy skrzyżowaniu ze starą świetlicą | | 7 | 2 |
| Jankowice | 4 | | Jankowice – 16 Nr 987895 | | 11 |  |
| Jankowice | IHR | | Na środku osiedla mieszkaniowego Nr 1770697 | | 10 | 1 |
| Boratyn | 1 | | Boratyn Parcelacja - 138 Nr 382994 | | 10 | 1 |
| Boratyn | 2 | | Boratyn – 112a Nr 505994 | | 7 | 14 |
| Boratyn | 4 | | Boratyn 237 Nr 386194 | | 13 | **8** |
| Boratyn | 5 | | Plac starej mleczarni 1347722916 | | 6 | 4 |
| Boratyn | 6 | | Koło składu Kozaka Nr 17714/97 | | 8 |  |
| Jankowice | | 5 | | Jankowice -143 10464 | 8 |  |
| Boratyn  zagumnie | | 2020 | |  |  | 17 |
| RAZEM | | | | | 310 | 210 |
| Stacje pomiarowe | | | | | 32 |  |
| **RAZEM do obsługi 552 punktów** | | | | |  |  |

Inwenteryzację przeprowadził : Przedstawiciel zamawiającego na rzecz Gminy Chłopice – Pracownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy Marek Brudek